计量器具型式注册表

- 计量器具名称、规格、型号

| 计量器具 名称 | 型号、规格、准确度 | 型式评价报告编号 |
| --- | --- | --- |
| 电子台秤 （非自动衡器） | - 型号：TCS系列 （具体型号TCS-60、TCS-100、TCS-150、TCS-300、TCS-600） （2）规格： 最大秤量(Max)：60 kg～600 kg 分度值（d）：20 g～200 g 最大检定分度数(nmax)：3000 （3）准确度等级： | C2022094 |

- 外形照片

- 用途和使用场合

（1）用途：测量物体的重量功能。

（2）使用场合：需要称重的场所（如农贸市场、日化、石化化工等）

- 原理、结构特征概述

工作原理：采用高精度称重传感器作为称重元件，传感器对作用于秤台的物体产生输出电信号，经过A/D转换、CPU微处理，获得物体的重量。整机抗干扰性强，性能稳定，具有超载及欠压报警等功能。

- 基本技术数据

- TCS系列：

最大秤量(Max)：60 kg～600 kg；分度值（d）：20 g～200 g；最大检定分度数(nmax)：3000; 准确度等级：

- 制造单位名称：艾力威（广东）称重设备有限公司

- 注册表填写人：                                   （签名）

技术负责人：                                  （签名）

日期：            年     月     日

- 承担型式评价的技术机构：  广东省计量科学研究院   （盖章）

（以下各项由受理申请的政府计量行政部门填写）

- 型式批准单位：

型式批准证书编号：

型式批准日期：         年     月     日