## 广州
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.8）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注
1 | 广东高尚医学影像诊断中心有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 25499529 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-11 | 2023-02-10
2 | 广东省人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 13904451 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-17 | 2023-02-16
3 | 广东省人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 13904631 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-17 | 2023-02-16
4 | 广州爱康国宾林和门诊部有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 23070044 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-25 | 2023-02-24
5 | 广州爱康国宾林和门诊部有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 23070048 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-25 | 2023-02-24
6 | 广州爱康国宾林和门诊部有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 23070066 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-25 | 2023-02-24
7 | 广州爱康国宾林和门诊部有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 29084671 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-25 | 2023-02-24
8 | 广州爱康国宾林和门诊部有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 33188762 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-25 | 2023-02-24
9 | 广州爱康国宾林和门诊部有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 33188840 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-25 | 2023-02-24
10 | 广州爱康国宾林和门诊部有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 23069954 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-25 | 2023-02-24
11 | 广州爱康国宾林和门诊部有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 23070028 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-25 | 2023-02-24
12 | 广州爱康国宾林和门诊部有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 23070058 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-25 | 2023-02-24
13 | 广州市越秀区儿童医院 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 电子血压计 | (0～40.0)kPa；YE8800C | 200101814 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-15 | 2023-08-14
14 | 广州市越秀区儿童医院 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa ；HEM-6021 | 20090502264LF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-15 | 2023-08-14
15 | 广州市越秀区儿童医院 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa ；HEM-6200 | 20170100877LF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-15 | 2023-08-14
16 | 广州市越秀区儿童医院 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-6200 | 20181000217LF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-15 | 2023-08-14
17 | 广东省人民医院 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 数字心电图机 | SE-300 | 360311-M19311100017 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-16 | 2023-08-15
18 | 广东省人民医院 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 数字心电图机 | SE-300 | 360311-M20B14690020 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-16 | 2023-08-15
19 | 广东省人民医院 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 数字心电图机 | SE-300 | 360311-M20B14690025 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-16 | 2023-08-15
20 | 广东省人民医院 | 日本光电工业株式会社 | 心电图机 | ECG-1250P | 02333 | 合群门诊 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-02 | 2023-08-01
21 | 广东省人民医院 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 心电图机 | H3 | H3210629046 | 神经内三科 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-29 | 2023-08-28
22 | 广东省人民医院 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 心电图机 | H3 | H3210122035 | 心脏康复区 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-29 | 2023-08-28
23 | 广州新海医院 | EDAN | 心电图机 | SE-1201 | 360687-M17211150027 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-08 | 2023-08-07
24 | 广州新海医院 | EDAN | 心电图机 | SE-1201 | 360688-M19A08770003 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-08 | 2023-08-07
25 | 广州新海医院 | 广州市三锐电子科技有限公司 | 心电图机 | ECG-5506B | ECG-5506B1907005 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-08 | 2023-08-07
26 | 广州新海医院 | NIHON KOHDEN | 心电图机 | ECG-9620P2 | 01649 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-08 | 2023-08-07
27 | 广州新海医院 | NIHON KOHDEN | 心电图机 | ECG-9620P | 02465 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-08 | 2023-08-07
28 | 广州新海医院 | NIHON KOHDEN | 心电图机 | ECG-9620P | 04720 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-08 | 2023-08-07
29 | 广州新海医院 | NIHON KOHDEN | 心电图机 | ECG-9620P | 08597 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-08 | 2023-08-07
30 | 广州新海医院 | 惠州科美思医用仪器有限公司 | 心电图机 | ECG-1230S | 16050029 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-08 | 2023-08-07
31 | 广州新海医院 | EDAN | 心电图机 | SE-301 | 360464-M18810330011 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-08 | 2023-08-07
32 | 广州新海医院 | EDAN | 心电图机 | SE-1201 | 360688-M19C05660001 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-08 | 2023-08-07
33 | 广州新海医院 | 惠州科美思医用仪器有限公司 | 心电图机 | ECG-32A | N18090321 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-08 | 2023-08-07
34 | 广州爱康国宾林和门诊部有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 33188812 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 不合格 | 2022-08-25 |  | 压力示值误差超差

## 韶关
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.8）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 惠州
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.8）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 梅州
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.8）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 汕头
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.8）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 深圳
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.8）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 珠海
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.8）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 佛山
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.8）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 肇庆
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.8）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 湛江
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.8）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 江门
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.8）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 清远
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.8）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 河源
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.8）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 东莞
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.8）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 中山
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.8）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 云浮
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.8）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 潮州
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.8）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 茂名
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.8）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 汕尾
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.8）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 阳江
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.8）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 揭阳
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.8）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注