## 广州
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.9）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注
1 | 广州国际旅行卫生保健中心 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7133 | 20170310038LG | 广州海关口岸门诊部 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-20 | 2023-09-19
2 | 广州国际旅行卫生保健中心 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 16053700 | 广州海关口岸门诊部 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-20 | 2023-03-19
3 | 广州国际旅行卫生保健中心 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 27090926 | 广州海关口岸门诊部 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-20 | 2023-03-19
4 | 广州国际旅行卫生保健中心 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 27090822 | 广州海关口岸门诊部 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-20 | 2023-03-19
5 | 广州视源门诊部有限责任公司 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa;HEM-7130 | 20180402922LG | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-26 | 2023-09-25
6 | 广州视源门诊部有限责任公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 32554334 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-26 | 2023-03-25
7 | 广州视源门诊部有限责任公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 33305962 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-26 | 2023-03-25
8 | 广州视源门诊部有限责任公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 33305974 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-26 | 2023-03-25
9 | 广州视源门诊部有限责任公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 32554486 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-26 | 2023-03-25
10 | 广州视源门诊部有限责任公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 33523342 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-26 | 2023-03-25
11 | 广州视源门诊部有限责任公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 33523382 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-26 | 2023-03-25
12 | 广州现代医院有限责任公司 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20161118336AF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-14 | 2023-09-13
13 | 广州现代医院有限责任公司 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7200 | 20100306697LF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-14 | 2023-09-13
14 | 广州现代医院有限责任公司 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7112 | 20140301231LG | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-14 | 2023-09-13
15 | 广州现代医院有限责任公司 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7112 | 20140301236LG | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-14 | 2023-09-13
16 | 广州现代医院有限责任公司 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7130 | 20150206528LG | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-14 | 2023-09-13
17 | 广州现代医院有限责任公司 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7130 | 20150618446LG | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-14 | 2023-09-13
18 | 广州现代医院有限责任公司 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7130 | 20160139053LG | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-14 | 2023-09-13
19 | 广州现代医院有限责任公司 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7130 | 20160355969LG | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-14 | 2023-09-13
20 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院） | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220118561BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-07 | 2023-09-06
21 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院） | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220118562BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-07 | 2023-09-06
22 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院） | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220118563BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-07 | 2023-09-06
23 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院） | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220118564BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-07 | 2023-09-06
24 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院） | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220118565BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-07 | 2023-09-06
25 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院） | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220118566BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-07 | 2023-09-06
26 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院） | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220118567BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-07 | 2023-09-06
27 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院） | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220118568BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-07 | 2023-09-06
28 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院） | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220118569BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-07 | 2023-09-06
29 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院） | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220118570BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-07 | 2023-09-06
30 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院） | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220120001BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-07 | 2023-09-06
31 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院） | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220120002BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-07 | 2023-09-06
32 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院） | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220120003BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-07 | 2023-09-06
33 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院） | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220120004BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-07 | 2023-09-06
34 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院） | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220120005BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-07 | 2023-09-06
35 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院） | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220120006BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-07 | 2023-09-06
36 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院） | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220120007BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-07 | 2023-09-06
37 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院） | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220120008BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-07 | 2023-09-06
38 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院） | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220120009BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-07 | 2023-09-06
39 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院） | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220120010BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-07 | 2023-09-06
40 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 10155573 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-15 | 2023-03-14
41 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 10156674 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-15 | 2023-03-14
42 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 11837777 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-15 | 2023-03-14
43 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 12101644 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-15 | 2023-03-14
44 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 上海医疗器械股份有限公司医疗设备厂 | 台式血压计 | (0～40)kPa；XJ11D | 12725823 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-15 | 2023-03-14
45 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 13589874 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-15 | 2023-03-14
46 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 13590630 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-15 | 2023-03-14
47 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 上海医疗器械股份有限公司医疗设备厂 | 台式血压计 | (0～40)kPa；XJ11D | 15635242 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-15 | 2023-03-14
48 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 上海医疗器械股份有限公司医疗设备厂 | 台式血压计 | (0～40)kPa；XJ11D | 16803470 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-15 | 2023-03-14
49 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 上海医疗器械股份有限公司医疗设备厂 | 台式血压计 | (0～40)kPa；XJ11D | 16911434 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-15 | 2023-03-14
50 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 上海医疗器械股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa；XJ11D | 17120778 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-15 | 2023-03-14
51 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 上海医疗器械股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa；XJ11D | 17601235 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-15 | 2023-03-14
52 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 上海医疗器械股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa；XJ11D | 17605197 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-15 | 2023-03-14
53 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 上海医疗器械股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa；XJ11D | 20933608 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-15 | 2023-03-14
54 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 上海医疗器械股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa；XJ11D | 20933691 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-15 | 2023-03-14
55 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 22069681 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-15 | 2023-03-14
56 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 上海麦迪芬医疗保健器材有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa；MDF 800 | 2982017 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-15 | 2023-03-14
57 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 上海麦迪芬医疗保健器材有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa；MDF 800 | 2982563 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-15 | 2023-03-14
58 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 上海麦迪芬医疗保健器材有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa；MDF 800 | 2982831 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-15 | 2023-03-14
59 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 13629343 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-16 | 2023-03-15
60 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 21306494 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-16 | 2023-03-15
61 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 21306580 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-16 | 2023-03-15
62 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa ；HBP-1320 | 02034392LF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-26 | 2023-09-25
63 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa ；HEM-7136 | 20220227303BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-26 | 2023-09-25
64 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa ；HEM-7136 | 20220227304BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-26 | 2023-09-25
65 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa ；HEM-7136 | 20220227305BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-26 | 2023-09-25
66 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 上海医疗器械股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa；XJ11D | 25801706 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-07 | 2023-03-06
67 | 广东省人民医院 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220327411BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-15 | 2023-06-14
68 | 广东省人民医院 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220327412BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-15 | 2023-06-14
69 | 广东省人民医院 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220327413BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-15 | 2023-06-14
70 | 广东省人民医院 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220327414BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-15 | 2023-06-14
71 | 广东省人民医院 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220327415BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-15 | 2023-06-14
72 | 广东省人民医院 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220327416BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-15 | 2023-06-14
73 | 广东省人民医院 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220327417BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-15 | 2023-06-14
74 | 广东省人民医院 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220327418BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-15 | 2023-06-14
75 | 广东省人民医院 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220327419BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-15 | 2023-06-14
76 | 广东省人民医院 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220327420BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-15 | 2023-06-14
77 | 广东省人民医院 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220327921BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-15 | 2023-06-14
78 | 广东省人民医院 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220327922BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-15 | 2023-06-14
79 | 广东省人民医院 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220327923BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-15 | 2023-06-14
80 | 广东省人民医院 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220327924BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-15 | 2023-06-14
81 | 广东省人民医院 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220327925BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-15 | 2023-06-14
82 | 广东省人民医院 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220327926BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-15 | 2023-06-14
83 | 广东省人民医院 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220327927BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-15 | 2023-06-14
84 | 广东省人民医院 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220327928BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-15 | 2023-06-14
85 | 广东省人民医院 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220327929BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-15 | 2023-06-14
86 | 广东省人民医院 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20220327930BF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-15 | 2023-06-14
87 | 广东省人民医院 | OMRON | 电子血压计 | (0~39.9)kPa；HBP-1120U | 01008646LF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-08 | 2023-08-07
88 | 广东省人民医院 | OMRON | 电子血压计 | (0~39.9)kPa；HBP-1100U | 01008722LF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-08 | 2023-08-07
89 | 广东省人民医院 | 迪姆软件（北京）有限公司 | 电子血压计 | DMS-ABP2 | 05546 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-13 | 2023-06-12
90 | 广东省人民医院 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20190489083AF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-19 | 2023-08-18
91 | 广东省人民医院 | OMRON | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；HEM-7136 | 20190489084AF | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-19 | 2023-08-18
92 | 广东省人民医院 | Mindray | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；BP-10 | HJC9C007066 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-19 | 2023-08-18
93 | 广东省人民医院 | Mindray | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；BP-10 | HJC9C007101 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-19 | 2023-08-18
94 | 广东省人民医院 | Mindray | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；BP-10 | HJC9C007129 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-19 | 2023-08-18
95 | 广东省人民医院 | Mindray | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；BP-10 | HJC9C007134 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-19 | 2023-08-18
96 | 广东省人民医院 | Mindray | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；BP-10 | HJC9C007135 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-19 | 2023-08-18
97 | 广东省人民医院 | Mindray | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；BP-10 | HJC9C007138 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-19 | 2023-08-18
98 | 广东省人民医院 | Mindray | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；BP-10 | HJC9C007139 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-19 | 2023-08-18
99 | 广东省人民医院 | Mindray | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；BP-10 | HJC9C007140 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-19 | 2022-02-16
100 | 广东省人民医院 | Mindray | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；BP-10 | HJC9C007143 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-19 | 2023-08-18
101 | 广东省人民医院 | Mindray | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；BP-10 | HJC9C007147 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-19 | 2023-08-18
102 | 广东省人民医院 | Mindray | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；BP-10 | HJC9C007161 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-19 | 2023-08-18
103 | 广东省人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa | 35239638 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-17 | 2023-02-16
104 | 广东省人民医院 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 数字心电图机 | ECG-2260 | 0101497 | 综合二区 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-01 | 2023-08-31
105 | 广东省人民医院 | NIHON KOHDEN | 数字心电图机 | ECG-1350C | 20220901-01# | 综合二区 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-01 | 2023-08-31
106 | 广州国际旅行卫生保健中心 | Mortara | 动态心电图机 | H12 | 116490541706 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-19 | 2023-09-18
107 | 广州国际旅行卫生保健中心 | 日本光电工业株式会社 | 心电图机 | ECG-1550P | 00522 | 广州海关口岸门诊部 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-19 | 2023-09-18
108 | 广州国际旅行卫生保健中心 | 北京福田电子医疗仪器有限公司 | 心电图机 | FX-8322 | 22103352 | 广州海关口岸门诊部 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-19 | 2023-09-18
109 | 广州国际旅行卫生保健中心 | 日本光电工业株式会社 | 心电图机 | ECG-1550P | 00363 | 广州海关口岸门诊部 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-19 | 2023-09-18
110 | 广州国际旅行卫生保健中心 | 日本光电工业株式会社 | 心电图机 | ECG-1550P | 00365 | 广州海关口岸门诊部 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-19 | 2023-09-18
111 | 广州国际旅行卫生保健中心 | 日本光电工业株式会社 | 心电图机 | ECG-1550P | 00521 | 广州海关口岸门诊部 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-19 | 2023-09-18
112 | 广东省中医院大学城医院 | 日本光电工业株式会社 | 心电图机 | ECG-1350P | 00271 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-07-04 | 2023-07-03
113 | 广东省中医院大学城医院 | 日本光电工业株式会社 | 心电图机 | ECG-9130P | 00397 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-07-04 | 2023-07-03
114 | 广东省中医院大学城医院 | 日本光电工业株式会社 | 心电图机 | ECG-2360 | 02303 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-07-04 | 2023-07-03
115 | 广东省中医院大学城医院 | 日本光电工业株式会社 | 心电图机 | ECG-1250P | 02428 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-07-04 | 2023-07-03
116 | 广东省中医院大学城医院 | 日本光电工业株式会社 | 心电图机 | ECG-9020P | 02443 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-07-04 | 2023-07-03
117 | 广东省中医院大学城医院 | 日本光电工业株式会社 | 心电图机 | ECG-1350P | 02803 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-07-04 | 2023-07-03
118 | 广东省中医院大学城医院 | 日本光电工业株式会社 | 心电图机 | ECG-1250P | 03059 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-07-04 | 2023-07-03
119 | 广东省中医院大学城医院 | 日本光电工业株式会社 | 心电图机 | ECG-1250P | 03101 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-07-04 | 2023-07-03
120 | 广东省中医院大学城医院 | 日本光电工业株式会社 | 心电图机 | ECG-1250P | 03437 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-07-04 | 2023-07-03
121 | 广东省中医院大学城医院 | 日本光电工业株式会社 | 心电图机 | ECG-1250P | 03666 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-07-04 | 2023-07-03
122 | 广东省中医院大学城医院 | 日本光电工业株式会社 | 心电图机 | ECG-1250P | 03667 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-07-04 | 2023-07-03
123 | 广东省中医院大学城医院 | 日本光电工业株式会社 | 心电图机 | ECG-1250P | 03986 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-07-04 | 2023-07-03
124 | 广东省中医院大学城医院 | 日本光电工业株式会社 | 心电图机 | ECG-1250P | 03987 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-07-04 | 2023-07-03
125 | 广东省中医院大学城医院 | 日本光电工业株式会社 | 心电图机 | ECG-1250P | 04422 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-07-04 | 2023-07-03
126 | 广东省中医院大学城医院 | 日本光电工业株式会社 | 心电图机 | ECG-1250P | 04423 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-07-04 | 2023-07-03
127 | 广东省中医院大学城医院 | 日本光电工业株式会社 | 心电图机 | ECG-1250P | 04508 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-07-04 | 2023-07-03
128 | 广东省中医院大学城医院 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 心电图机 | ECG-6951E | 04664 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-07-04 | 2023-07-03
129 | 广东省中医院大学城医院 | 日本光电工业株式会社 | 心电图机 | ECG-9130P | 06118 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-07-04 | 2023-07-03
130 | 广东省中医院大学城医院 | 日本光电工业株式会社 | 心电图机 | ECG-9130P | 06199 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-07-04 | 2023-07-03
131 | 广东省中医院大学城医院 | 日本光电工业株式会社 | 心电图机 | ECG-9130P | 06718 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-07-04 | 2023-07-03
132 | 广东省中医院大学城医院 | 日本光电工业株式会社 | 心电图机 | ECG-9130P | 06722 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-07-04 | 2023-07-03
133 | 广东省中医院大学城医院 | 日本光电工业株式会社 | 心电图机 | ECG-1350P | 06821 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-07-04 | 2023-07-03
134 | 广东省中医院大学城医院 | 日本光电工业株式会社 | 心电图机 | ECG-1350P | 06825 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-07-04 | 2023-07-03
135 | 广东省中医院大学城医院 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 心电图机 | ECG-1150 | 51890P | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-07-04 | 2023-07-03
136 | 广东省中医院大学城医院 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 心电图机 | ECG-1150 | 51891P | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-07-04 | 2023-07-03
137 | 广东省人民医院 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | 动态心电图工作站记录器 | BI9800 | BI3A1208775 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-05-13 | 2023-05-12
138 | 广东省人民医院 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | 动态心电图工作站记录器 | BI9800 | BI3A1208779 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-05-13 | 2023-05-12
139 | 广东省人民医院 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | 动态心电图工作站记录器 | BI9800 | BI3A1208780 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-05-13 | 2023-05-12
140 | 广东省人民医院 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | 动态心电图工作站记录器 | BI9800 | BI3A1208787 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-05-13 | 2023-05-12
141 | 广东省人民医院 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | 动态心电图工作站记录器 | BI9800 | BI3A1208789 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-05-13 | 2023-05-12
142 | 广东省人民医院 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | 动态心电图工作站记录器 | BI9800 | BI3A1208792 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-05-13 | 2023-05-12
143 | 广东省人民医院 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | 动态心电图工作站记录器 | BI9800 | BI3A1208796 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-05-13 | 2023-05-12
144 | 广东省人民医院 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | 动态心电图工作站记录器 | BI9800 | BI3A1208802 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-05-13 | 2023-05-12
145 | 广东省人民医院 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | 动态心电图工作站记录器 | BI9800 | BI3A1208803 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-05-13 | 2023-05-12
146 | 广东省人民医院 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | 动态心电图工作站记录器 | BI9800 | BI3A1208805 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-05-13 | 2023-05-12
147 | 广东省人民医院 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | 动态心电图工作站记录器 | BI9800 | BI3A1208839 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-05-13 | 2023-05-12
148 | 广东省人民医院 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | 动态心电图工作站记录器 | BI9800 | BI4A1210064 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-05-13 | 2023-05-12
149 | 广东省人民医院 | 迪姆软件（北京）有限公司 | 动态心电记录器 | DMS300-3 | 0001 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-02 | 2023-06-01
150 | 广东省人民医院 | 迪姆软件（北京）有限公司 | 动态心电记录器 | DMS300-3 | 0002 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-02 | 2023-06-01
151 | 广东省人民医院 | 迪姆软件（北京）有限公司 | 动态心电记录器 | DMS300-3 | 03325 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-05-13 | 2023-05-12
152 | 广东省人民医院 | 迪姆软件（北京）有限公司 | 动态心电记录器 | DMS300-3 | 05636 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-05-13 | 2023-05-12
153 | 广东省人民医院 | 迪姆软件（北京）有限公司 | 动态心电记录器 | DMS300-3A | 06516 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-02 | 2023-06-01
154 | 广东省人民医院 | 迪姆软件（北京）有限公司 | 动态心电记录器 | DMS300-3 | 07424 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-02 | 2023-06-01
155 | 广东省人民医院 | 迪姆软件（北京）有限公司 | 动态心电记录器 | DMS300-3 | 07646 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-02 | 2023-06-01
156 | 广东省人民医院 | 迪姆软件（北京）有限公司 | 动态心电记录器 | DMS300-3A | 07666 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-02 | 2023-06-01
157 | 广东省人民医院 | 迪姆软件（北京）有限公司 | 动态心电记录器 | DMS300-4A | 08060 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-02 | 2023-06-01
158 | 广东省人民医院 | 迪姆软件（北京）有限公司 | 动态心电记录器 | DMS300-3 | 09132 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-02 | 2023-06-01
159 | 广东省人民医院 | 迪姆软件（北京）有限公司 | 动态心电记录器 | DMS300-3 | 09611 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-02 | 2023-06-01
160 | 广东省人民医院 | 迪姆软件（北京）有限公司 | 动态心电记录器 | DMS300-3 | 09619 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-02 | 2023-06-01
161 | 广东省人民医院 | 迪姆软件（北京）有限公司 | 动态心电记录器 | DMS300-4A | 09728 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-02 | 2023-06-01
162 | 广东省人民医院 | 迪姆软件（北京）有限公司 | 动态心电记录器 | DMS300-3A | 09800 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-02 | 2023-06-01
163 | 广东省人民医院 | 迪姆软件（北京）有限公司 | 动态心电记录器 | DMS300-4A | 09801 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-02 | 2023-06-01
164 | 广东省人民医院 | 迪姆软件（北京）有限公司 | 动态心电记录器 | DMS300-3A | 10071 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-02 | 2023-06-01
165 | 广东省人民医院 | 迪姆软件（北京）有限公司 | 动态心电记录器 | DMS300-3A | 10078 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-02 | 2023-06-01
166 | 广东省人民医院 | 迪姆软件（北京）有限公司 | 动态心电记录器 | DMS300-3A | 10485 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-02 | 2023-06-01
167 | 广东省人民医院 | 迪姆软件（北京）有限公司 | 动态心电记录器 | DMS300-3A | 10947 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-02 | 2023-06-01
168 | 广东省人民医院 | 迪姆软件（北京）有限公司 | 动态心电记录器 | DMS300-3A | 10948 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-02 | 2023-06-01
169 | 广东省人民医院 | GE | 心电分析仪 | MAC 5500 HD | SKJ20380025PA | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-07 | 2023-06-06
170 | 广东省人民医院 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 数字心电图机 | ECG-2260 | 101497 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-01 | 2023-08-31
171 | 广东省人民医院 | NIHON KOHDEN | 数字心电图机 | ECG-1350C | 20220901-01# | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-01 | 2023-08-31
172 | 广东省人民医院 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 心电图机 | H3 | H3210520017 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-29 | 2023-08-28
173 | 广东省人民医院 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 心电图机 | H3 | H3220115059 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-29 | 2023-08-28
174 | 广东省人民医院 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 心电图机 | H3 | H3220412011 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-29 | 2023-08-28
175 | 广东省人民医院 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 心电图机 | H3 | H3220729008 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-29 | 2023-08-28
176 | 广东省人民医院惠福分院 | GE | 数字心电图机 | MAC 5500 | SCD12365400PA | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-10 | 2023-06-09
177 | 广东省人民医院 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 多道心电图机 | ECG-1350C | 03771 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-10 | 2023-06-09
178 | 广东省人民医院 | GE | 数字心电图机 | MAC 5500 | SCD12285196PA | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-02 | 2023-06-01
179 | 广东省人民医院 | GE | 数字心电图机 | MAC 800 | SJ417480010WA | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-06-10 | 2023-06-09
180 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 上海医疗器械股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa；XJ11D | 20411110 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 不合格 | 2022-09-15 |  | 压力示值误差超差
181 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 上海医疗器械股份有限公司 | 台式血压计 | (0～40)kPa；XJ11D | 20933605 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 不合格 | 2022-09-15 |  | 压力示值误差超差
182 | 广东省人民医院 | Mindray | 电子血压计 | (0～39.9)kPa；BP-10 | HJC9C007131 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 不合格 | 2022-08-19 |  | 无法开机
183 | 广东省中医院大学城医院 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 心电图机 | ECG-6511 | 95241 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 不合格 | 2022-07-06 |  | 心电图机打印功能报错，无法打印

## 韶关
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.9）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 惠州
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.9）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 梅州
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.9）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注
1 | 梅州市人民医院 | EDAN | 心电图机 | iSE-1015 | 361029-M21805540002 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-11 | 2023-08-10
2 | 梅州市人民医院 | EDAN | 心电图机 | iSE-1615 | 361029-M21805540003 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-10 | 2023-08-09
3 | 梅州市人民医院 | EDAN | 心电图机 | iSE-1615 | 361029-M21904600001 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-10 | 2023-08-09
4 | 梅州市人民医院 | EDAN | 心电图机 | iSE 1015 | 361030-M21803520003 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-10 | 2023-08-09
5 | 梅州市人民医院 | EDAN | 心电图机 | iSE-1615 | 361029-M21904600004 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-10 | 2023-08-09
6 | 梅州市人民医院 | EDAN | 心电图机 | iSE-1615 | 361029-M21904600005 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-10 | 2023-08-09
7 | 梅州市人民医院 | EDAN | 心电图机 | iSE-1615 | 361029-M21904600006 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-10 | 2023-08-09
8 | 梅州市人民医院 | EDAN | 心电图机 | iSE-1615 | 361029-M21904600007 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-10 | 2023-08-09
9 | 梅州市人民医院 | EDAN | 心电图机 | iSE-1615 | 361029-M21904600008 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-10 | 2023-08-09
10 | 梅州市人民医院 | EDAN | 心电图机 | iSE 1015 | 361030-M21803520001 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-10 | 2023-08-09
11 | 梅州市人民医院 | EDAN | 心电图机 | iSE 1015 | 361030-M21803520003 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-10 | 2023-08-09
12 | 梅州市人民医院 | EDAN | 心电图机 | iSE 1015 | 361030-M21803520005 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-10 | 2023-08-09
13 | 梅州市人民医院 | EDAN | 心电图机 | iSE 1015 | 361030-M21904590001 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-10 | 2023-08-09
14 | 梅州市人民医院 | EDAN | 心电图机 | iSE-1015 | 361030-M21904590002 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-11 | 2023-08-10
15 | 梅州市人民医院 | EDAN | 心电图机 | iSE 1015 | 361030-M21904590003 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-10 | 2023-08-09
16 | 梅州市人民医院 | EDAN | 心电图机 | iSE-1015 | 361030-M21904590004 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-11 | 2023-08-10
17 | 梅州市人民医院 | EDAN | 心电图机 | iSE 1015 | 361030-M21904590006 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-10 | 2023-08-09
18 | 梅州市人民医院 | EDAN | 心电图机 | iSE 1015 | 361030-M21904590007 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-10 | 2023-08-09
19 | 梅州市人民医院 | EDAN | 心电图机 | iSE 1015 | 361030-M21904590008 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-10 | 2023-08-09
20 | 梅州市人民医院 | EDAN | 心电图机 | iSE 1015 | 361030-M21904590009 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-10 | 2023-08-09
21 | 梅州市人民医院 | EDAN | 心电图机 | iSE 1015 | 361030-M21904590010 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-10 | 2023-08-09
22 | 梅州市人民医院 | EDAN | 心电图机 | iSE 1015 | 361030-M21904590011 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-10 | 2023-08-09
23 | 梅州市人民医院 | EDAN | 心电图机 | iSE 1015 | 361030-M21904590012 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-10 | 2023-08-09
24 | 梅州市人民医院 | EDAN | 心电图机 | iSE-1015 | 361030-M21904590013 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-11 | 2023-08-10
25 | 梅州市人民医院 | EDAN | 心电图机 | iSE 1015 | 361030-M21904590014 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-10 | 2023-08-09
26 | 梅州市人民医院 | EDAN | 心电图机 | iSE-1615 | 361030-M21904600002 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-10 | 2023-08-09
27 | 梅州市人民医院 | EDAN | 心电图机 | iSE-1015 | 361030-M22502300003 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-11 | 2023-08-10
28 | 梅州市人民医院 | EDAN | 心电图机 | iSE 1015 | 361030-M22609150015 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-08-10 | 2023-08-09

## 汕头
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.9）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 深圳
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.9）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 珠海
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.9）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 佛山
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.9）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 肇庆
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.9）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 湛江
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.9）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 江门
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.9）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 清远
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.9）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 河源
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.9）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 东莞
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.9）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 中山
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.9）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 云浮
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.9）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 潮州
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.9）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 茂名
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.9）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 汕尾
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.9）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 阳江
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.9）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注

## 揭阳
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2022.9）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注
1 | 普宁华侨医院 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 数字心电图机 | ECG-2150 | 0100351 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-27 | 2023-09-26
2 | 普宁华侨医院 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 数字心电图机 | ECG-2350 | 0100528 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-27 | 2023-09-26
3 | 普宁华侨医院 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 数字心电图机 | ECG-2260 | 0100579 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-27 | 2023-09-26
4 | 普宁华侨医院 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 数字心电图机 | ECG-6951E | 08040 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-27 | 2023-09-26
5 | 普宁华侨医院 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 数字心电图机 | ECG-1150 | 2010398 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-27 | 2023-09-26
6 | 普宁华侨医院 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 数字心电图机 | SE-301 | 360464-M16307610003 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-27 | 2023-09-26
7 | 普宁华侨医院 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M20C13040019 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-27 | 2023-09-26
8 | 普宁华侨医院 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M21A06150017 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-27 | 2023-09-26
9 | 普宁华侨医院 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 数字心电图机 | ECG-1150 | 54527 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-27 | 2023-09-26
10 | 普宁华侨医院 | 湖南医翼健康科技有限公司 | 数字心电图机 | PCECG-12A | EA21060002 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-27 | 2023-09-26
11 | 普宁华侨医院 | 北京世纪今科医疗器械有限公司 | 数字心电图机 | EcgExplorer 500A | J1842 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-27 | 2023-09-26
12 | 普宁华侨医院 | 北京世纪今科医疗器械有限公司 | 数字心电图机 | EcgExplorer 500A | J1927 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-27 | 2023-09-26
13 | 普宁华侨医院 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 数字心电图机 | SE-301 | M16307610008 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-27 | 2023-09-26
14 | 普宁华侨医院 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 数字心电图机 | ECG-6951E | 06878 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-26 | 2023-09-25
15 | 普宁华侨医院 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M22105090026 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-26 | 2023-09-25
16 | 普宁华侨医院 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 数字心电图机 | ECG-1150 | 54097 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-26 | 2023-09-25
17 | 普宁华侨医院 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 数字心电图机 | ECG-1150 | 54951 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-26 | 2023-09-25
18 | 普宁华侨医院 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 数字心电图机 | ECG-1150 | 54960 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-26 | 2023-09-25
19 | 普宁华侨医院 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 数字心电图机 | ECG-6951E | 08047 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-28 | 2023-09-27
20 | 普宁华侨医院 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M21914980011 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-28 | 2023-09-27
21 | 普宁华侨医院 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M21A00660012 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-28 | 2023-09-27
22 | 普宁华侨医院 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M21A06150014 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-28 | 2023-09-27
23 | 普宁华侨医院 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M21A06150023 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-28 | 2023-09-27
24 | 普宁华侨医院 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M21A06150032 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-28 | 2023-09-27
25 | 普宁华侨医院 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M22105090001 | 流动使用 | 广东省计量科学研究院 | 合格 | 2022-09-28 | 2023-09-27